## Sheet1
教学、科研实验室房间自检自查台账
实验室房间号 | 检查日期 | 检查人 | 消防设备（是/否） | 个人防护用品(是/否） | 喷淋与洗眼装置(是/否） | 用电用电安全，大功率设备（有/无） | 高温、高压，气体的存放和使用(是/否） | 危险化学，化学药品使用与储存(是/否） | 化学废弃物处置(是/否） | 课题组安全责任人（签字） | 备注
|  |  | 烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；灭火器种类配置正确，且在有效期内，安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀。消防通道通畅 | 是否实验室人员穿戴实验服或防护用品;呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置,每月定期维护。 | 洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度8~10厘米），水流畅通平稳;经常擦拭洗眼喷头，无锈水脏水，每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通） | 无私自乱拉乱接电线电缆，个接线板串接供电，接线板直接置于地面；配电箱前有无物品遮挡；电器不用时及时切断电源。安全警示标识，设备使用说明。特种设备使用登记。 | 高温、高压实验检查培训，定期维护记录，是否有人在场或视频监控，气体钢瓶防止合理，合理固定，安全警示标识，没有混放，没有过期，钢瓶附件齐全，管路图，管路标识正确，未在使用中的气瓶应有气瓶帽。液氮和危险气体是否有报警装置。 | 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品建立购买、验收、使用动态台账，双人保管、双人发货、双把锁、双本账，药品的储存量，无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，化学品标签脱落、模糊，固体液体混乱放置，叠放。 | 化学废弃物暂存区，远离火源、热源和不相容物质区分处置，警示标识，专用废液桶中，液面不超过容量的3/4。粘贴信息标签，危险废物直接排入下水道或按生活垃圾处理。
系分管领导或课题组长 ： （签字） 材料科学与工程学院